## MEDIÇÃO
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
OBRA: REMODELAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS DO PAVILHÃO DE MONSERRATE
LOCAL: MONSERRATE - VIANA DO CASTELO
MEDIÇÕES
Artº. | DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS | UN | QUANT. | CUSTOS (EUROS)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
|  |  | 0 | 0 | 0
| NOTA PRÉVIA: |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
| O empreiteiro tem obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente: |  | 0
| A) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo neste vedação com painéis opacos de alumínio com altura mínima de 2m, arranjo paisagístico da área após desmontagem, bem como todos os encargos relativos a sua manutenção e funcionamento. |  | 0
| B) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer o plano de segurança, higiene e saúde no trabalho em fase de projecto e os regulamentos de polícia das vias públicas; |  | 0
| C) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões pessoais e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar; |  | 0
| D) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, bem como conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação, de ruas existentes e dos itinerários de desvio de tráfego, bem como de zonas de circulação pedonal (incluindo passadiços, vedações de protecção, etc,), bem como implementação de todas as acções previstas no plano de segurança e respectivo equipamento. |  | 0
| E) Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (P.P.G.R.C.D.) |  | 0
| F) Colocação de placas identificadoras da empreitada. |  | 0
| G) O empreiteiro deve ter em conta, depois da empreitada estar finalizada, executar uma limpeza geral da obra, a que não deixe nenhuns residuos espalhados pelo local, devendo ser todos os residuos transportados a vazadouro pelo empreiteiro. |  | 0
| H) Implantação / Piquetagem de toda a obra com apoio topográfico por parte do empreiteiro. |  | 0
I) Fornecimento e colocação de sinalização provisória dos itinerários de desvio de tráfego, bem como todos os trabalhos e materais necessários à sua perfeita execução e realização, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.
| J) O presente documento pretende ser um apoio à orçamentação da obra. No entanto o empreiteiro deverá fazer uma verificação quer dos artigos ou trabalhos incluídos quer das quantidades associadas, uma vez que o empreiteiro compromete-se a realizar todos os trabalhos descritos em todas as peças desenhadas e peças escritas do presente procedimento de concurso |  | 0
| K) Os preços unitários devem incluir todas as despesas inerentes ao estaleiro da obra, incluindo todos os encargos directos e indirectos que lhe sejam associados. O estaleiro deverá ser dotado de vedação da obra, constituída por chapa laminada termolacada, com altura de 2.00m, sobre estruturas verticais, em perfis metálicos. |  | 0
L) O concorrente deverá fazer um estudo das peças desenhadas do projecto de Concurso de forma a aperceber-se oportuna e claramente das interferências entre os diversos trabalhos.
M) O concorrente deverá apresentar o preço unitário de todos os artigos, independentemente da existência ou não de quantidades. Deverá ainda incluir cotação para os trabalhos adicionais que entender necessários à boa execução da obra
N) Consideram-se, incluídos nos preços unitários o fornecimento e assentamento de todos os materiais, bem como o custo dos equipamentos necessários, os consumos de água, energia eléctrica e combustíveis, o transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, os andaimes e meios de elevação, a preparação de superfícies, a aplicação de as argamassas e colas, os apoios, ligações, fixações, soldaduras, selagens, refechamentos e todos os trabalhos acessórios e complementares, necessários ao integral cumprimento do Projecto, ainda que não expressamente mencionados no Mapa de Quantidades.
O) Quando no presente documento, e nos demais elementos integrantes do projecto, sejam especificadas marcas ou modelos de determinados produtos/equipamentos, poderão ser aplicados produtos/equipamentos "equivalentes", ou seja, produtos/equipamentos em que as exigências definidas pelas especificações sejam "equivalentes" às dos referidos no presente documento.
Nota:
As medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC, sendo o critério a aplicar em todas as revisões que venham eventualmente a ser efectuadas.Salienta-se contudo que, onde especificado no preâmbulo geral e nos preâmbulos das várias especialidades, este critério pode ser alterado, prevalecendo o definido nos preâmbulos.
0
PARTE A - REMODELAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS
0
1 | ENCARGOS PRÉVIOS
1.1 | Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com Legislação em vigor. | VG | 1
| TOTAL DO CAPÍTULO 1 |  | 0
1A | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1A.1 | Demolição e desmonte de paredes interiores em tijolo furado, já rebocadas e revestidas a azulejo, com 7, 11 e 15cm de largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita demolição e desmonte, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos e plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (P.P.G.R.C.D.). | M2 | 15
1A.2 | Picagem e remoção de pavimentos cerâmicos no interior no estabelecimento de bebidas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita remoção, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos e plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (P.P.G.R.C.D.). | M2 | 18
1A.3 | Picagem e remoção de rodapés cerâmicos no interior no estabelecimento de bebidas e Circulação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita picagem e remoção, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos e plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (P.P.G.R.C.D.). | ML | 5
1A.4 | Demolição, desmonte e remoção do balcão revestido a granito no estabelecimento de bebidas, com as dimensões (2,40x0,60x1,50)m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita demolição e remoção, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos e plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (P.P.G.R.C.D.). | UN | 1
1A.5 | Picagem e remoção de revestimento cerâmicos (azulejo) em paredes interiores da Casa de Banho, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita picagem e remoção, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos e plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (P.P.G.R.C.D.). | M2 | 15
1A.6 | Desmonte e remoção de porta de abrir de uma folha em madeira no estabelecimento de bebidas, Casa de Banho e Arrumos, incluindo respectivas ferragens, aro em madeira, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu desmonte e remoção, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos e plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (P.P.G.R.C.D.).
1A.6.1 | Dim: 0,75x2,00m | UN | 1
1A.6.2 | Dim: 0,75x1,00m | UN | 1
1A.7 | Remoção de parte da rede eléctrica existente na zona de intervenção, incluindo remoção de cabos, tubagens, luminárias, aparelhagem de comando, tomadas e equipamentos, iluminação de emergência, podendo alguns elementos serem reaproveitados e colocados em local a definir pela Fiscalização, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita remoção, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | VG | 1
1A.8 | Levantamento, desmonte de peças sanitárias (sanitas, autoclismos, tampo de sanita, urinóis e lavatórios) e respecivos acessórios (torneiras, bichas, parafusos) das Casas de Banho, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu desmonte e remoção, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos e plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (P.P.G.R.C.D.).
1A.8.1 | Sanitas | UN | 1
1A.8.2 | Autoclismos | UN | 1
1A.8.3 | Base de Chuveiro e Chuveiro | CJ | 1
1A.8.4 | Porta-rolos | UN | 1
1A.8.5 | Porta-Papel | UN | 1
1A.9 | Desmonte de teto falso e sanca em gesso cartonado, incluindo desmonte de estrutura, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita, remoção, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos e plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (P.P.G.R.C.D.). | M2 | 11
0
TOTAL DO CAPÍTULO 1A
0
2A | TRABALHOS PREPARATÓRIOS |  | 0
| (A RECUPERAR) |  | 0
2A.1 | Levantamento de equipamento de hotelaria instalado no estabelecimento de bebidas, incluindo carga e transporte a vazadouro pertença ao Proprietário, sem danificar, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita remoção, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.
2A.1.1 | Hotte | UN | 1
2A.1.2 | Escaparate em aço inox | UN | 1
2A.1.3 | Frigorifico pequeno | UN | 1
2A.1.4 | Máquina de gelo | UN | 1
2A.1.5 | Placa de fogão | UN | 1
2A.1.6 | Banca lava-loiça de duas cubas | UN | 1
2A.1.7 | Arcas Frigorificas Verticais | UN | 2
2A.1.8 | Arcas Frigorificas Horizontais | UN | 5
2A.1.9 | Mesa de Apoio em aço inox | UN | 1
2A.1.10 | Vitrine | UN | 1
2A.1.11 | Maquina de café | UN | 1
2A.1.12 | Moinho de café | UN | 1
2A.1.13 | Máquina de sumos | UN | 1
2A.1.14 | Máquina de Finos | UN | 1
2A.1.15 | Maquina de cortar/discos (fiambre/queijo) | UN | 1
2A.1.16 | Sopeira eléctrica | UN | 1
2A.1.17 | Expositor Metálico | UN | 1
2A.1.18 | Máquina Registadora | UN | 1
2A.1.19 | Armário pequeno em madeira | UN | 1
2A.1.20 | Prateleira em aço inox de apoio ao balcão | UN | 1
2A.1.21 | Prateleiras em vidro simples de apoio ao balcão | UN | 4
2A.1.22 | Prateleiras em madeira de apoio ao balcão | UN | 3
2A.1.23 | Fritadeira eléctrica | UN | 1
2A.1.24 | Mesas quadradas | UN | 8
2A.1.25 | Mesas redondas | UN | 3
2A.1.26 | Cadeiras | UN | 40
0
0
2A.2 | Limpeza e remoção de tinta velha de paredes interiores existentes, sendo o entulho resultante levado a vazadouro pelo empreiteiro, incluindo aplicação de tinta do tipo "Cin - Vinylsoft" com a refª. "10-240" ou equivalente, em duas demãos e na côr a escolher pela Fiscalização, incluindo aplicação de primário do tipo "Cin - Cinolite HP" ou equivalente, numa demão, tudo aplicado conforme indicações do fornecedor, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 150
2A.3 | Limpeza e remoção de tinta velha de tectos interiores existentes (areados e gesso cartonado), sendo o entulho resultante levado a vazadouro pelo empreiteiro, incluindo aplicação de pintura com tinta do tipo "Cin - Vinylsoft" com a refª. "10-240" ou equivalente, em duas demãos e na côr a escolher pela Fiscalização, incluindo aplicação de primário do tipo "Cin - Cinolite HP" ou equivalente, numa demão, tudo aplicado conforme indicações do fornecedor, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 130
TOTAL DO CAPÍTULO 2A
0
3A | PAREDES EM ELEVAÇÃO
3A.1 | Paredes interiores em alvenaria de tijolo cerâmico furado do tipo "Preceram" ou equivalente, com as dimensões (30x15x20)cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 48
| TOTAL DO CAPÍTULO 3A |  | 0
0
4A | REVESTIMENTO/ISOLAMENTO DE PAREDES E TECTOS |  | 0
0
4A.1 | Reboco e emboço de paredes interiores com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5 com acabamento a areado fino para pintar, incluindo colocação de rede de nylon, chapisco, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 90
4A.2 | Reboco de regularização, para posteriormente receber o assentamento de azulejos cerâmicos, em paredes interiores, incluindo desempenamento com 1cm de espessura, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, não esquecendo cantos e remates, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 42
0
4A.3 | Fornecimento e assentamento de azulejos cerâmicos do tipo "Gresart - mod. Matrix Bege" ou equivalente, com as dimensões (60x60)cm, de 1ª qualidade, assentes com cimento cola do tipo "Weber Col Flex L" ou equivalente, incluindo cantos e remates, lâminas, tomação de juntas com argamassa do tipo "Weber Color Premium" ou equivalente, na cor a escolher pela Fiscalização, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito assentamento, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 37
4A.4 | Fornecimento e assentamento de azulejos cerâmicos do tipo "Gresart - mod. Matrix Pistachio" ou equivalente, com as dimensões (60x60)cm, de 1ª qualidade, assentes com cimento cola do tipo "Weber Col Flex L" ou equivalente, incluindo cantos e remates, lâminas, tomação de juntas com argamassa do tipo "Weber Color Premium" ou equivalente, na cor a escolher pela Fiscalização, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito assentamento, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 7
4A.5 | Fornecimento e colocação de teto falso hidrófugo no interior, com estrutura metálica de perfil TC, afastado entre si 40/50 cm, com placa de gesso cartonado BA13 do tipo "Knauf" ou equivalente, com canto liso, assegurando uma caixa-de-ar com dimensões de 65mm até 200mm, tratamento de juntas com massa própria do tipo "Uniflot" ou equivalente, incluindo isolamento térmico/acústico, com lã mineral, do tipo "Rocterm da Termolan - MW45mm - 70kg/m3" ou equivalente, em painel, colocado sobre a estrutura metálica, colocação de calha em pvc para remate com parede (fundo ao teto), barramento e regularização da superfície com massa de barrar, para posterior pintura, reforço na estrutura metálica nas zonas destinadas a fixação de armaduras de iluminação, aplicação de amortecedores metálicos de fraca ressonância <4Hz do tipo "TAM-50" ou equivalente, tudo aplicado conforme indicações do fabricante, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 8
4A.6 | Fornecimento e colocação de teto falso normal no interior, com estrutura metálica de perfil TC, afastado entre si 40/50 cm, com placa de gesso cartonado BA13 do tipo "Knauf" ou equivalente, com canto liso, assegurando uma caixa-de-ar com dimensões de 65mm até 200mm, tratamento de juntas com massa própria do tipo "Uniflot" ou equivalente, incluindo isolamento térmico/acústico, com lã mineral, do tipo "Rocterm da Termolan - MW45mm - 70kg/m3" ou equivalente, em painel, colocado sobre a estrutura metálica, colocação de calha em pvc para remate com parede (fundo ao teto), barramento e regularização da superfície com massa de barrar, para posterior pintura, reforço na estrutura metálica nas zonas destinadas a fixação de armaduras de iluminação, aplicação de amortecedores metálicos de fraca ressonância <4Hz do tipo "TAM-50" ou equivalente, tudo aplicado conforme indicações do fabricante, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 6
4A.7 | Fornecimento e execução de sancas em teto falso hidrófugo no interior, com estrutura metálica de perfil TC, afastado entre si 40/50 cm, com placa de gesso cartonado BA13 do tipo "Knauf" ou equivalente, com canto liso, incluindo isolamento térmico, com lã de rocha, do tipo "Rocterm da Termolan - MW45mm - 70kg/m3" ou equivalente, em painel, tratamento de juntas com massa própria do tipo "Uniflot" ou equivalente, incluindo barramento e regularização da superfície com massa de barrar, para posterior pintura, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.
4A.7.1 | Com a altura de 1,00m | ML | 3
| TOTAL DO CAPÍTULO 4A |  | 0
0
5A | PAVIMENTOS |  | 0
0
5A.1 | Fornecimento e assentamento de pavimentos em mosaico do tipo "Gresart - mod. Matrix Bege" ou equivalente, no interior, com as dimensões (60x60)cm, assentes e fixos com cimento cola do tipo "Weber Col Flex" ou equivalente, incluindo betonilha de regularização, tomação de juntas com argamassa fina do tipo "Weber Color Premium" ou equivalente, na cor a escolher pela Fiscalização, bem como todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 16
5A.2 | Fornecimento e assentamento de rodapés cerâmicos igual ao colocado no pavimento, com as dimensões (60x9)mm, incluindo a sua fixacção com cimento cola do tipo "Webber" ou equivalente, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | ML | 12
5A.3 | Fornecimento e colocação de batentes metálicos com cabeça de borracha do tipo "Tupai", refª. "115/36" ou equivalente, a colocar em todas as portas interiores, incluindo todos e quaisquer trabalhos necessários à sua perfeita colocação, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 2
| TOTAL DO CAPÍTULO 5A |  | 0
0
6A | CAIXILHARIAS
6A.1 | Fornecimento e assentamento de portas interiores de correr, com 4cm de espessura, com estrutura em favo e pré-fabricadas, envernizamento em duas demãos com verniz do tipo "Cin - Movidur Cera" da série "48-020" ou equivalente, sobre uma camada base do tipo "Cin - Verniz Cinelose Tapa-Poros" com a refª. "51-000" ou equivalente, em duas demãos, tudo devidamente aplicado conforme indicações do fornecedor, com estrutura metálica em “cassete” do tipo "Geze-Rollan" ou equivalente, fechaduras, puxadores, dobradiças, ferragens do tipo “JNF” ou equivalente, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, tudo de acordo com mapa de vãos, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.
6A.1.1 | Porta com uma folha de correr do tipo:
6A.1.1.1 | Dim: (0,90x2,00)m | UN | 1
6A.2 | Fornecimento e assentamento de portas interiores de batente, com 4cm de espessura, com estrutura em favo e pré-fabricadas, envernizamento em duas demãos com verniz do tipo "Cin - Movidur Cera" da série "48-020" ou equivalente, sobre uma camada base do tipo "Cin - Verniz Cinelose Tapa-Poros" com a refª. "51-000" ou equivalente, em duas demãos, tudo devidamente aplicado conforme indicações do fornecedor, incluindo aros e guarnições na mesma madeira, vedante de borracha em todo o batente, dobradiças ocultas, puxador. Fechadura de iman e fecho, sendo as ferragens do tipo "JNF ou equivalente, com todas as ligações, fixacções, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.
6A.2.1 | Vão com uma folha de batente do tipo:
6A.2.1.1 | Dim: (0,70x2,00)m | UN | 1
6A.2.1.2 | Dim: (0,90x1,60)m | UN | 1
6A.3 | Fornecimento e assentamento de portas de batente e divisórias, a colocar na casa de banho, do tipo "Jular - Mint HPL" ou equivalente, com 12mm de espessura, constituídas por placas planas de base de resinas termoendurecidas, com fibra de madeira reforçada homogénea, na cor a definir pela Fiscalização, incluindo estruturas e pés em aço inox, fechadura do tipo "aberto/fechado", ferragens do tipo "JNF" ou equivalente, todas as ligações e fixações, bem como todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 12
| TOTAL DO CAPÍTULO 6A |  | 0
0
7A | PINTURAS |  | 0
0
7A.1 | Pintura de rebocos interiores areados, com tinta do tipo "Cin - Vinylsoft" com a refª. "10-240" ou equivalente, em duas demãos e na côr a escolher pela Fiscalização, incluindo aplicação de primário do tipo "Cin - Cinolite HP" ou equivalente, numa demão, tudo aplicado conforme indicações do fornecedor, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 90
0
7A.2 | Pintura de tectos falsos interiores em gesso cartonado hidrófugo, com tinta do tipo "Cin - Tectos" com a refª. "10-080" ou equivalente, em duas demãos e na côr a escolher pela Fiscalização, incluindo aplicação de primário do tipo "Cin - Cinolite HP" ou equivalente, numa demão, tudo aplicado conforme indicações do fornecedor, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | M2 | 8
7A.3 | Pintura de sancas interiores em gesso cartonado hidrófugo, com tinta do tipo "Cin - Tectos" com a refª. "10-080" ou equivalente, em duas demãos e na côr a escolher pela Fiscalização, incluindo aplicação de primário do tipo "Cin - Cinolite HP" ou equivalente, numa demão, tudo aplicado conforme indicações do fornecedor, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.
7A.3.1 | Com a altura de 1,00m | ML | 3
| TOTAL DO CAPÍTULO 7A |  | 0
0
8A | EQUIPAMENTO SANITÁRIO |  | 0
0
8A.1 | Fornecimento e assentamento de sanitas compacta/completa, sifonadas, cerâmicas, vitrificadas, de 1ª , cor branca do tipo "Sanitana - série Nexo" ou equivalente, incluindo autoclismo, tampa em termodur anti-bacteriano de cor branca, todas as ligações, fixações e obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 1
0
8A.2 | Fornecimento e assentamento de lavatórios cerâmicos, vitrificado de 1ª, cor branca, do tipo "Sanitana - série Nexo 55" ou equivalente, incluindo torneira temporizada, do tipo "GKT0504 da Ofa" ou equivalente, torneira de corte em latão cromado Ø 1/2", passador de 1/4 de volta, bichas e demais ligações e ferragens, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 2
8A.3 | Fornecimento e assentamento de bases de chuveiro, cerâmicas, vitrificadas de 1ª, côr branca, do tipo "Sanitana - série - Júlia" ou equivalente, com as dimensões (70x70)cm, incluindo valvula de corte do aparelho, todas as ligações e demais acessórios necessários, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 1
8A.4 | Fornecimento e colocação de chuveiro, com kit de chuveiro de mão do tipo "Linha Cosmo da Sanitana" ou equivalente, incluindo torneira monobloco de chuveiro do tipo "Linha Cosmo da Sanitana" ou equivalente, chuveiro de mão, todas as ligações e demais acessórios necessários tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 1
8A.5 | Fornecimento e assentamento de urinóis, cerâmicos, vitrificadas de 1ª, côr branca, do tipo "Sanitana - serie Capri" ou equivalente, incluindo torneira temporizada, do tipo "14300051 da Bruma" ou equivalente, torneira de corte em latão cromado Ø 1/2", passador de 1/4 de volta, bichas e demais ligações e ferragens, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 1
8A.6 | Fornecimento e assentamento de porta-rolos de papel do tipo "Sanitana - Mod.Essence" ou equivalente, incluindo fixação com parafusos e buchas à parede, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 1
0
8A.7 | Fornecimento e assentamento de porta-piaçabas mural do tipo "Sanitana" ou equivalente, incluindo fixação com parafusos e buchas à parede, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 1
0
8A.8 | Fornecimento e assentamento de dispensador de sabão mural de sabonete liquido, em aço inoxidável, do tipo "JNF - série Inox - refª. IN.60.483.12 / IN.60.555" ou equivalente, incluindo todas ligações, fixações com parafusos e buchas, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 2
0
8A.9 | Fornecimento e assentamento de dispensador de toalhas de papel do tipo "JNF - série Inox - refª. 60.655" ou equivalente, incluindo respectivos toalhetes de papel, ligações e fixacções com parafusos e buchas à parede, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 2
8A.10 | Fornecimento de baldes do lixo com pedal em aço inox de 3lt, do tipo "Nord Higiene - Ref: AL72005C" ou equivalente, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos | UN | 2
8A.11 | Fornecimento e colocação de cabides simples em aço inox do tipo "JNF" ou equivalente, a colocar nas portas interiores, incluindo fixação com parafusos em aço inox, bem como todos trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita colocação, tudo de acordo com peças desenhadas, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 2
8A.12 | Fornecimento e assentamento de espelhos, em vidro liso, com as arestas boleadas, assentes e fixos com garras de aço inox, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.
8A.12.1 | Dimensões - 600x1200x4mm | UN | 2
8A.13 | Fornecimento e colocação de cacifos duplos hidrófobos em fenólico, contendo cada cacifo uma porta, com as dimensões (500x300x1900)mm de 10/13mm de espessura, fabricados em painéis compactos de fibras fenólicas do tipo "HPL Trespa Athlon / Virtuon" ou equivalente, portas com 13mm espessura, arestas e cantos arredondados com dobradiças de copo embutidas, incluindo base, topo, ilhargas laterais e prateleiras com 10mm espessura, alçado posterior (costas) com 4mm perfurado, sendo todo o cacifo na cor "creme", fechadura standard com uma chave, fixação às paredes com parafusos em aço inox, bem como todos trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita colocação, tudo de acordo com peças desenhadas, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | UN | 3
| TOTAL DO CAPÍTULO 8A |  | 0
9A | REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
9A.1 | Fornecimento e execução de rede de drenagem de águas residuais, para as casas de banho, incluindo abertura e refechamento de roços/valas (em paredes rebocadas e pavimento cerâmico), assentamento de tubos em PVC-DIN rígido com o diâmetro necessário para a rede de águas residuais, caixas de reunião de pavimento, ralos de pavimento, caixa de visita, assim como toda a sua ligação à rede existente, assim como tamponamento de tubagens existentes, assim como a substituição do material cerâmico por igual ao existente, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, ligação e funcionalidade, tudo de acordo com o projeto de especialidades, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | VG | 1
9A.2 | Fornecimento dos traçados definitivos em suporte digital da rede de águas residuais, interior e exterior. | VG | 1
0
| TOTAL DO CAPÍTULO 9A |  | 0
10A | REDE DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
10A.1 | Fornecimento e execução de rede de abastecimento de águas, para as casas de banho, incluindo assentamento de tubagem idêntica ao existente, abertura e refechamento de roços/valas (em paredes rebocadas e pavimento cerâmico), valvúlas de corte, valvúlas de seccionamento, torneira de serviço com terminal roscada, ensaio geral de ligação, todas as ligações e respectivos acessórios, assim como toda a sua ligação à rede existente, assim como tamponamento de tubagens existentes, assim como a substituição do material cerâmico por igual ao existente, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, ligação e funcionalidade, tudo de acordo com o projeto de especialidades, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | VG | 1
10A.2 | Fornecimento dos traçados definitivos em suporte digital da rede de águas de abastecimento, interior e exterior. | VG | 1
0
| TOTAL DO CAPÍTULO 10A |  | 0
11A | INSTALAÇÕES ELECTRICAS
11A.1 | Fornecimento e execução de toda a rede eléctrica, incluindo abertura e tapamento de roços e valas, bem como o fornecimento de cabos, tubagens, pontos de luz, iluminação geral, aparelhagem de comando, tomadas e equipamentos, assim como toda a sua ligação à rede existente, traçados definitivos em suporte digital da respectiva rede, bem como o fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, ligação e funcionalidade, tudo de acordo com o projeto de especialidades, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos. | VG | 1
0
| TOTAL DO CAPÍTULO 11A |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
| VALOR PARTE - A |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
VALOR GLOBAL DA EMPREITADA
|  |  | 0 | 0 | 0